ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №       от        20      г.

на регистраторы данных Yokogawa серий CX/DX/FX/GX/GP/MX/MW/µR

1. Информация о заказчике:

Предприятие                                                                  Установка:

Адрес (город, регион)

Фамилия/                                      Должность:

Телефон:                                              Факс:

E-mail:

Наименование позиции:                                         Кол-во (шт.)

2. Тип регистратора:               Безбумажный          Бумажный

Автономная система сбора данных без дисплея по месту

3. Требуемый размер дисплея/бумаги:

5,5’’-5,7’’ / 100 мм                                    10,4’’-12,1’’ / 180 мм

4. Монтажное исполнение:

Монтаж на панель (на щит)                               Монтаж на DIN-рейку

Портативное (носимое/настольное) исполнение

5. Источник питания:  100-240 В перем. тока    24 В пост./перем. тока

6. Тип кабеля питания питания (только для портативных приборов и для автономных систем сбора данных):

UL/CSA    VDE       SAA       BS      GB (CCC)  Без кабеля

Другой

7. Функции управления (ПИД-регулирование):

Требуются Необходимое количество контуров управления

Не требуются

8. Аналоговые входные каналы:

Термопара                           Тип                Кол-во

Термометр сопротивления Тип                Кол-во

Напряжение пост. тока    Диапазон       Кол-во

Пост. ток                            Диапазон        Кол-во

Другие                                       Тип                     Кол-во

Не требуются

9. Дискретные входные каналы:

Регистрация Тип             Кол-во

Управление Тип              Кол-во

Не требуются

10. Импульсные входные каналы:

Требуются  Тип                        Кол-во

Не требуются

11. Аналоговые выходные каналы (не включая каналы управления):

Требуются Тип              Кол-во

Не требуются

12. Дискретные выходные каналы (не включая каналы управления):

Реле сигнализации Кол-во

Выход сигнализации сбоя/конца бумаги

Не требуются

13. Функция питания внешнего контура 24 В пост. тока:

Требуется Кол-во контуров

Не требуется

14. Тип клемм:   Винтовые  Зажимные

15. Сетевые функции:

Ethernet  Требуемые протоколы PROFIBUS-DP RS-232C

Протокол RS-422A/485

Не требуются

16. Поддержка внешних носителей (карты памяти Compact Flash, либо SD):

Требуется                Не требуется

17. Наличие порта USB:  Требуется    Не требуется

18. Наличие выхода VGA:  Требуется    Не требуется

19. Поддержка математических вычислений: :  Требуется    Не требуется

20. Внешние входные каналы: :  Требуется  К-во                       Не требуется

21. Дополнительные требования (коррекция калибровки, многопакетная передача данных, расширенные функции защиты данных (в соответствии с CFR Part 11), пульт дистанционного управления, другие типы входных сигналов (тензодатчики, сигнал давления и др.); для регистраторов с функцией управления: программируемый режим, поддержка внешних контуров управления, количество дискретных входов/выходов управления; для бумажных самописцев: безбликовое стекло; и прочее):